## Vorderseite
Präventive Vorbereitungsmassnahmen |  |  | Unternehmen
Technik |  |  | Adresse
PLZ / Ort
kurzfristig realisierbare Massnahmen
Die nachfolgend aufgeführten Massnahmen sind in der Reihenfolge ihrer Einsparwirkung angeordnet.
Voraussetzungen
Es muss vorgängig eine Verbraucherliste erstellt worden sein
Es muss vorgängig von den unten aufgeführten Verbrauchern eine Lastprofilanalyse durchgeführt worden sein
(Ausnahme: Wärme und Beleuchtung)
1 |  |  |  | Einsparpotenzial |  | Link zu Fachdokumentation
| 1 | Lüftungsanlagen |  | Strom | Erdgas | BO-Anleitung
|  | Betriebszeit reduzieren |  | x | x | Betriebszeiten der Lüftung
|  | Volumenstrom reduzieren |  | x | x | Luftmengen richtig einstellen
|  | Temperaturen absenken |  | -- | x
|  | Wirkungsgrad Wärmerückgewinnung überprüfen |  | -- | x | Wärmerückgewinnung
|  | Befeuchtung und Entfeuchtung minimieren |  | x | x | Luftfeuchtigkeit
| 2 | Wärme (Heiz- und Prozesswärme) |  |  |  | BO-Anleitung
|  | Temperatursollwerte der Verbraucher / Räume absenken |  | -- | x | Heizkurve einstellen
|  | Betriebszeiten reduzieren |  | x | x
|  | Wärmeverluste reduzieren (dämmen, schliessen v. Öffnungen) |  | -- | x
|  | Elektroheizungen reduzieren / eliminieren |  | x | --
| 3 | Prozesse
|  | Anlagen und Geräte komplett ausschalten (kein Standby) |  | x | x
|  | Betriebszeit minimieren (Vor- und Nachlaufzeit) |  | x | x
|  | Hilfsagreggate bedarfsgerecht betreiben |  | x | x
|  | Funktionsprüfung Wärmerückgewinnung |  | -- | x
| 4 | Druckluft |  |  |  | Druckluft-Optimierung
|  | Ausschalten ausserhalb Produktionszeiten |  | x | -- | Druckluftanlage abschalten
|  | Leckagen beheben |  | x | -- | Lecks abdichten
|  | Netzdruck reduzieren |  | x | --
|  | Funktionsprüfung Abwärmenutzung |  | -- | x
|  | Druckluftverbraucher reduzieren |  | x | --
| 5 | Kälte |  |  |  | Leitfaden Kälte
|  | Wärmeeinträge vermeiden |  | x | --
|  | Temperatursollwerte im Verteilnetz & Raum anheben |  | x | --
|  | Freie Kühlung nutzen |  | x | -- | Free-Cooling
|  | Funktionsprüfung Wärmerückgewinnung |  | -- | x
|  | Effizienzcheck Kälteerzeugung |  | x | --
| 6 | Pumpen |  |  |  | BO-Anleitung
|  | Betriebszeiten reduzieren |  | x | x
|  | Drucksollwert absenken |  | x | x
|  | Drehzahl reduzieren (FU) |  | x | x | Volumenstrom optimieren
| 7 | Beleuchtung
|  | Betriebszeit reduzieren |  | x | --
|  | Anzahl Leuchtmittel reduzieren |  | x | -- | Beleuchtungsstärke anpassen
|  | Röhrenersatz (LED) |  | x | -- | Ersatz Leuchtstoff-Lampen
Die unterzeichnenden Personen bestätigen, |  |  |  | Datum:
dass sie die oben ausgewählten Massnahmen |  |  |  | Management:
prüfen und umsetzen werden |  |  |  | Technik:

## Rückseite
Präventive Vorbereitungsmassnahmen
Technik
langfristig realisierbare Massnahmen
Die nachfolgend aufgeführten Massnahmen sind in der Reihenfolge ihrer Einsparwirkung angeordnet
|  |  | Einsparpotenzial |  | Link zu Fachdokumentation
| 1 | Lüftungsanlagen | Strom | Erdgas
|  | Bedarfsabhängige Belüftung (CO2, VOC) | x | x
|  | Einbau Wärmerückgewinnung | -- | x
|  | Einsatz von effizienten, geregelten Ventilatoren | x | x
| 2 | Wärme (Heiz- und Prozesswärme)
|  | Bedarfsabhängige Regelung Wärmeabgabe | -- | x
|  | Realisierung Abwärmenutzung | -- | x
|  | Einsatz erneuerbare Energien | -- | x
| 3 | Prozesse
|  | Einsatz effizienter Technologie und Geräte | x | x
|  | Anpassung Betrieb an minimale Prozessanforderung | x | x
|  | Einbau Wärmerückgewinnung | -- | x
|  | Einsatz neuer Technologien und neue Produkte (Ecodesign) | x | x
| 4 | Druckluft
|  | Realisierung Abwärmenutzung | -- | x
|  | Ersatz durch effizientere Drucklufterzeugung | x | --
|  | Trennen Druckluftnetz (Betriebszeit / Netzdruck) | x | --
| 5 | Kälte
|  | Freie Kühlung realisieren | x | --
|  | Abwärmenutzung realisieren | -- | x
|  | Ersatz durch effizientere Kälteerzeugung | x | --
|  | Kälteverteilung mit unterschiedlichen Temperaturniveaus | x | --
| 6 | Pumpen
|  | Ersatz durch geregelte Pumpen | x | x
|  | Drosselventile aufheben | x | x
|  | Druckverluste reduzieren | x | x
| 7 | Beleuchtung
|  | Ersatz Beleuchtung | x | --
|  | Bewegungs- und Präsenzmelder | x | -- | Lichtsteuerung
|  | Beleuchtungssteuerung | x | --
Die unterzeichnenden Personen bestätigen, |  |  | Datum:
dass sie die oben ausgewählten Massnahmen |  |  | Management:
prüfen und umsetzen werden |  |  | Technik: